快速区分逆变器与工业高温测试箱的方法

逆变器高温老化房一般用于出厂前筛选产品的不良品和不良件，帮客户快速找出问题，提胜产效率。而工业高温测试箱一般是用于产品做高温的测试，也可以做干燥箱，但是两者的指标差异大，干燥箱不可以代替工业高温测试箱。

（一)参数不同

1.逆变器高温老化房

由于逆变器高温老化房没有产品标准，且使用温度不高，一般参照高温试验箱指标：

温度波动度：≤1°C

温度均匀度：≤2°C（按GB/T11158- 98的指标）

温度偏差：士2°C

换气星：可调

2工业高温测试箱

温度波动度：≤1°C

温度梯度：≤2°C

温度偏差：+2°C

结构不同

工业高温测试箱要求较高，一般采用层流设计。

逆变器高温老化房一般要考虑老化架或老化车的情况。

尺寸不同

逆变器高温老化房房体式，一般适用于大型的产品测试，也可以根据客户的要求非标定制。

工业高温测试箱是箱体式，产品小的话可以考虑它，也可以按需求非标定制哦！